## 投标报价表
泉州海洋职业学院四期工程
铝合金门窗工程投标报价表
投 标 报 价： | 0
投 标 单 位:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
报价时间：

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:泉州海洋职业学院四期 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 教学楼3#楼
2 | 教学楼4#楼
3 | 教职工宿舍5#楼
4 | 学生公寓6#楼
5 | 学生公寓7#楼
6 | 配电房
7 | 3#、4#楼地下室
小 计 |  | 0
总包配合费（2.5%） |  | 0
税率（可提供普票） |  | 0
总计 |  | 0
报价单位（单位盖章）：

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第1页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
教学楼3#楼 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PM1521A (3)1500*2100 (4)含五金配件 （5）铝合金门框：详见铝合金门窗节点图 （6）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.3
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门联窗
22 | BC001 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2732 (3)2700*3250 (4)其中1800*2200为平开门，其余为固定窗； （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.55
23 | BC002 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC3632 (3)3600*3250 (4)其中1800*2200为平开门，3600*1050为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 11.7
铝合金窗
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1522 (3)1500*2200 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.5
25 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1822 (3)1800*2200 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 31.68
26 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2022 (3)2000*2200 (4)其中2000*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 35.2
27 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2122 (3)2100*2200 (4)其中2100*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 157.08
28 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2422 (3)2400*2200 (4)其中2400*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第6页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1522A (3)1500*2200 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.2
30 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2022A (3)2000*2200 (4)其中1000*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.6
31 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2122A (3)2100*2200 (4)其中1050*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 50.82
32 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2122B (3)2100*2200 (4)其中2100*700为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.24
33 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2122X (3)2100*2200 (4)其中900*1500为推拉窗，1200*1500为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 36.96
34 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1521 (3)1500*2100 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 34.65
35 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1521A (3)1500*2100 (4)其中1500*400为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.15
36 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1530 (3)1500*3000 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 27
37 | 010807001014 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1821 (3)1800*2100 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 22.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第7页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
38 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1830 (3)1800*3000 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.2
39 | 010807001016 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2021 (3)2000*2100 (4)其中2000*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 50.4
40 | 010807001017 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2121 (3)2100*2100 (4)其中2100*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 158.76
41 | 010807001018 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2421 (3)2400*2100 (4)其中2400*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 34.56
42 | 010807001019 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC3021 (3)3000*2100 (4)其中3000*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.3
43 | 010807001020 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2021A (3)2000*2100 (4)其中1000*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 25.2
44 | 010807001021 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2121A (3)2100*2100 (4)其中1050*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 39.69
45 | 010807001022 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2121B (3)2100*2100 (4)其中2100*600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第8页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 010807001023 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2121X (3)2100*2100 (4)其中900*1500为推拉窗，2100*600为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 30.87
47 | 010807001024 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2115 (3)2100*1500 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.15
48 | 010807001025 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1523 (3)1500*2300 (4)其中1500*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.8
49 | 010807001026 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1531 (3)1500*3100 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.3
50 | 010807001027 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1823 (3)1800*2300 (4)其中1800*1600推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.28
51 | 010807001028 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1831 (3)1800*3100 (4)其中1800*1500推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.58
52 | 010807001029 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2023 (3)2000*2300 (4)其中2000*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18.4
53 | 010807001030 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2123 (3)2100*2300 (4)其中2100*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 72.45
54 | 010807001031 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 | m2 | 11.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第9页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)TC2423 (3)2400*2300 (4)其中2400*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃
55 | 010807001032 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC3023 (3)3000*2300 (4)其中3000*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.9
56 | 010807001033 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2023A (3)2000*2300 (4)其中1000*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.6
57 | 010807001034 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2123A (3)2100*2300 (4)其中1050*1600为推拉窗，位于为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 19.32
58 | 010807001035 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC2123X (3)2100*2300 (4)其中900*1600为推拉窗，2100*700为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 14.49
59 | 010807001036 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1828 (3)1800*2800 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.04
60 | 010807001037 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1525 (3)1500*2500 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.5
61 | 010807001038 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1825A (3)1800*2500 (4)其中1800*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18
62 | 010807001039 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC3026 | m2 | 7.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第10页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)3000*2600 (4)3000*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃
63 | 010807001040 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC3926 (3)3900*2600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10.14
64 | 010807001041 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC1825 (3)1800*2500 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 117
65 | 010807001042 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC4826 (3)4800*2600 (4)其中4800*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 37.44
66 | 010807001043 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC4226 (3)4200*2600 (4)其中4200*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.84
67 | 010807001044 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TC6626 (3)6600*2600 (4)其中6600*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.16
68 | 010807001045 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1528 (3)1500*2800 (4)其中1500*1000为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.4
69 | 010807001046 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1114 (3)1100*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.08
70 | 010807001047 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC2123 (3)2100*2300 (4)其中2100*750为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.83
百叶窗
71 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)含五金配件 | m2 | 219.24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第11页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
72 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC2114 (3)2100*1400 (4)含五金配件 | m2 | 2.94
73 | 010807003003 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC1522 (3)1500*2200 (4)含五金配件 | m2 | 3.3
74 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)铝合金百叶刷漆 (2)调和漆两遍 | m2 | 600.718
教学楼4#楼 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
铝合金玻璃门
189 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PKM1524 (3)1500*2400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18
190 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PKM1521 (3)1500*2100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.3
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门联窗
191 | BC003 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC1833 (3)1800*3300 (4)其中1800*2200为平开门，其余为固定窗 （5）含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 11.88
192 | BC004 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2233 (3)2200*3300 (4)其中1800*2200为平开门，3600*1050为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃+门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.26
193 | BC005 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2733 (3)2700*3300 (4)其中1800*2200为平开门，3600*1050为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.82
铝合金窗
194 | 010807001048 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC06518 (3)650*1800 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.34
195 | 010807001049 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC0718 (3)700*1800 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.26
196 | 010807001050 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)1500*2200 (3)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第22页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
197 | 010807001051 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1528 (3)1500*2800 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.4
198 | 010807001052 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1530 (3)1500*3000 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 31.5
199 | 010807001053 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1531 (3)1500*3100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.3
200 | 010807001054 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1821 (3)1800*2100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 11.34
201 | 010807001055 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1822 (3)1800*2200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.96
202 | 010807001056 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC1823 (3)1800*2300 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.14
203 | 010807001057 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC2422 (3)2400*2200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.28
204 | 010807001058 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC4226 (3)4200*2600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10.92
205 | 010807001059 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)GDC4426 (3)4400*2600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 22.88
206 | 010807001060 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC1821 (3)1800*2100 (4)其中1800*1500为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 45.36
207 | 010807001061 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC1822 (3)1800*2200 (4)其中1800*1500为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 31.68
208 | 010807001062 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC1823 (3)1800*2300 (4)其中1800*1600为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.56
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第23页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
209 | 010807001063 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1510 (3)1500*1000 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.5
210 | 010807001064 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1223 (3)1200*2300 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.76
211 | 010807001065 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1522 (3)1500*2200 (4)其中1500*1000为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.3
212 | 010807001066 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1528 (3)1500*2800 (4)其中1500*1000为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.4
213 | 010807001067 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1712 (3)1700*1200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.04
214 | 010807001068 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1818 (3)1800*1800 (4)其中1800*900为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.24
215 | 010807001069 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC2422 (3)2400*2200 (4)其中1600*700为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.28
216 | 010807001070 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC2423 (3)2400*2300 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.52
217 | 010807001071 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC2430 (3)2400*3000 (4)其中1600*750为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.6
218 | 010807001072 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC2431 (3)2400*3100 (4)其中1600*800为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第24页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
219 | 010807001073 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1221 (3)1200*2100 (4)其中1200*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 15.12
220 | 010807001074 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1222 (3)1200*2200 (4)其中1200*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.92
221 | 010807001075 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1223 (3)1200*2300 (4)其中1200*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.76
222 | 010807001076 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1521 (3)1500*2100 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18.9
223 | 010807001077 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1522 (3)1500*2200 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.5
224 | 010807001078 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1522a (3)1500*2200 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.3
225 | 010807001079 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1523 (3)1500*2300 (4)其中1500*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.9
226 | 010807001080 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1525 (3)1500*2500 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第25页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
227 | 010807001081 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1530 (3)1500*3000 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9
228 | 010807001082 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1531 (3)1500*3100 (4)其中1500*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.65
229 | 010807001083 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1625 (3)1600*2500 (4)其中1600*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 24
230 | 010807001084 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1721 (3)1700*2100 (4)其中1700*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.42
231 | 010807001085 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1722 (3)1700*2200 (4)其中1700*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 14.96
232 | 010807001086 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1723 (3)1700*2300 (4)其中1700*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.82
233 | 010807001087 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1725 (3)1700*2500 (4)其中1700*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.25
234 | 010807001088 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1821 (3)1800*2100 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 162.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第26页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
235 | 010807001089 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1822 (3)1800*2200 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 114.84
236 | 010807001090 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1823 (3)1800*2300 (4)其中1800*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 70.38
237 | 010807001091 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1825 (3)1800*2500 (4)其中1800*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 63
238 | 010807001092 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2121 (3)2100*2100 (4)其中2100*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 198.45
239 | 010807001093 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2122 (3)2100*2200 (4)其中2100*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 143.22
240 | 010807001094 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2123 (3)2100*2300 (4)其中2100*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 72.45
241 | 010807001095 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC3826 (3)3800*2600 (4)其中760*1000*2为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.88
242 | 010807001096 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC4226 (3)4200*2600 (4)其中4200*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第27页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
243 | 010807001097 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC4826 (3)4800*2600 (4)其中4800*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)弧形 (6)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 37.44
244 | 010807001098 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC6626 (3)6600*2600 (4)其中6600*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.16
245 | 010807001099 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2121-X (3)2100*2100 (4)其中900*1400为推拉窗，2100*700为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 52.92
246 | 010807001100 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2122-X (3)2100*2200 (4)其中900*1500为推拉窗，2100*700为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 36.96
247 | 010807001101 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2123-X (3)2100*2300 (4)其中900*1600为推拉窗，2100*700为固定窗，其余为救援窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 19.32
248 | 010807001102 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1530a (3)1500*3000 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.5
249 | 010807001103 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1531a (3)1500*3100 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.65
250 | 010807001104 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1533 (3)1500*3300 (4)其中1500*1000为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第28页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
251 | 010807001105 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1625a (3)1600*2500 (4)其中1600*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 19.8
252 | 010807001106 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2121a (3)2100*2100 (4)其中1200*1400为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 22.05
253 | 010807001107 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2122a (3)2100*2200 (4)其中1200*1500为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 23.1
254 | 010807001108 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC2123a (3)2100*2300 (4)其中1200*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （7）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （8）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.66
百叶窗
255 | 010807003004 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC0812 (3)800*1200 (4)含五金配件 | m2 | 0.96
256 | 010807003005 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC0818 (3)800*1800 (4)含五金配件 | m2 | 3.24
257 | 010807003006 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC1415 (3)1400*1500 (4)含五金配件 | m2 | 2.1
258 | 010807003007 | 金属百叶窗 | (1)金属百叶窗 (2)BYC0408 (3)400*800 (4)含五金配件 | m2 | 1.92
259 | 010807003008 | 金属百叶窗 | (1)外墙金属百叶窗 (2)含五金配件 | m2 | 304.125
260 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)内衬防虫网 | m2 | 312.345
261 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)铝合金百叶刷漆 (2)调和漆两遍 | m2 | 833.303
教职工宿舍5#楼 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
门
门窗工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
398 | 010802004021 | 铝合金玻璃门（卫生间门、阳台门） | (1)铝合金玻璃门 (2)PM0821 (3)800X2100（现场预计制作尺寸为710*2080），据实结算 (4)含五金配件 （5）铝合金框标厚1.0mm（实厚不低于0.8mm），钢化玻璃厚4mm | m2 | 401.52 |  |  |  |  | 防盗门 | (1)钢制防盗门 (2)PM0821 (3)800X2100 (4)含五金配件 | m2 | 401.52
铝合金玻璃门
400 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)M1521 (3)1500*2100 (4)含五金配件 （5）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （6）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.3
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门联窗
401 | BC006 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC (3)2900X3000 (4)其中1500*2400为平开门，1400*1200为固定窗，其余为平开窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.7
402 | BC007 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC1a (3)2100X3000 (4)其中2100*600为固定窗，1200*1500为平开窗，其余为平开门 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 125.28
403 | BC008 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2a (3)1800X3000 (4)其中1800*600为 固定窗，900*1500为平开窗，900*2400为平开门 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第42页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
404 | BC009 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC1 (3)2100X2700 (4)其中800*2100为平开门，2100*600为固定窗，1200*1200为平开窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 389.82
405 | BC010 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2 (3)1800X2700 (4)其中900*2100为平开门，1800*600为固定窗，900*1200为平开窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 89.1
406 | BC011 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC3 (3)2900X2700 (4)其中1200*2100为平开门，850*700为固定窗，其余为平开窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 37.8
铝合金窗
407 | 010807001109 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C2118 (3)2100X1800 (4)其中750*1200为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.56
408 | 010807001110 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)C2318 (3)2300X1800 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.28
409 | 010807001111 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C2418 (3)2400X1800 (4)其中2400*1200为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 12.96
410 | 010807001112 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C1216 (3)1200X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 46.08
411 | 010807001113 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C1516 (3)1500X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.8
412 | 010807001114 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C2116 (3)2100X1600 (4)其中750*1600为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 40.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第43页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
413 | 010807001115 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)C2316 (3)2300X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 44.16
414 | 010807001116 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)C2416 (3)2400X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 261.12
415 | 010807001117 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C2716 (3)2700X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 21.6
416 | 010807001118 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C1212 (3)1200X1200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.2
417 | 010807001119 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C1515 (3)1500X1500 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.5
418 | 010807001120 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)C1528 (3)1500X2800 (4)其中1500*1200为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 50.4
419 | 010807001121 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)GC0606 (3)600X600 (4)4厚钢化玻璃 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 44.28
420 | 010807001122 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)GC1412 (3)1400X1200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.36
421 | 010807001123 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)JYC2416 (3)2400X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 46.08
422 | 010807001124 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)JYC2418 (3)2400X1800 (4)其中1200*1200为推拉窗，1200*1200为消防救援窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8.64
学生公寓6#楼 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
木门-铝合金玻璃门
543 | 010801001001 | 铝合金玻璃门（卫生间门） | (1)铝合金玻璃门 （2）PM0821 (3)尺寸800*2100mm（现场预计制作尺寸为710*2080），据实结算 (4)门吸、执手锁等五金配件 （5）铝合金框标厚1.0mm（实厚不低于0.8mm），钢化玻璃厚4mm | m2 | 408.24 |  |  |  |  | 木质门 | (1)胶合板门PM0821 (2)尺寸800*2100mm (3)详04J601-1 PJM01-0821 (4)门吸 (5)执手锁 | m2 | 408.24
549 | 010801001004 | 铝合金玻璃推拉门 | (1)铝合金玻璃推拉门 （2）TLM1021 (3)尺寸：1000*2100mm （4）含五金配件 （5）铝合金框标厚1.0mm（实厚不低于0.8mm），钢化玻璃厚4mm | 樘 | 3 |  |  |  |  | 木质门 | (1)无障碍推拉门TLM1021 (2)尺寸：1000*2100mm (3)详12J926-3/E4 | 樘 | 3
铝合金玻璃门
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第56页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
550 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PKM1821 (3)1800X2100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 18.9 | [5 empty] | 15.12改18.9，应该是5樘
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门联窗
551 | BC014 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2126 (3)2100*2600 (4)其中2100*2100为推拉门，2100*500为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.38 |  |  |  |  | 16.38
552 | BC015 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2426-X、TLM2426-X‘ (3)2400*2600 (4)其中2400*2100为推拉门，2400*500为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 12.48 |  |  |  |  | 12.48
553 | BC016 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2427-X、TLM2427-X’ (3)2400*2700 (4)其中2400*2100为推拉门，2400*600为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 77.76 |  |  |  |  | 77.76
554 | BC017 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MC2627 (3)其中1500*2000为平开门，其余为平开窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.92
555 | BC018 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC1 (3)其中900*2100为平开门，2100*500为固定窗，其余为平开窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 117
556 | BC019 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2 (3)其中900*2100为平开门，2100*600为固定窗，其余为平开窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 923.16
557 | BC020 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC3 （3）5000*2700 (4)其中3600*2700为平开门，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.5
甲级防火窗
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第57页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
558 | 010807002001 | 金属防火窗 | (1)甲级防火窗 (2)FC甲2118 (3)2100*1800 （4）窗框型材厚度1.2mm，窗扇型材厚度0.8mm， （5）钢质隔热防火窗玻璃（防火夹胶玻璃） | m2 | 11.76
铝合金窗
559 | 010807001125 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)GC0606 (3)600*600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 86.04
560 | 010807001126 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)C1116 (3)1100*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.76
561 | 010807001127 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)C2100*900 (3)2100*900 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.89
562 | 010807001128 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)C1127 (3)1100*2700 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.82
563 | 010807001129 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1510 (3)1500*1000 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.5
564 | 010807001130 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC2314 (3)2300*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.22
565 | 010807001131 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC2114 (3) 2100*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.94
566 | 010807001132 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC2316 (3)2300*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 44.16
567 | 010807001133 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)C1815 (3)1800*1500 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.7
568 | 010807001134 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)SC5020 (3)5000*2000 (4)其中3600*1200为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10
569 | 010807001135 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1212 (3)1200*1200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.44
570 | 010807001136 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1514 (3)1500*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第58页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
571 | 010807001137 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1516 (3)1500*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.8
572 | 010807001138 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1814 (3)1800*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.52
573 | 010807001139 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1816 (3)1800*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 51.84
574 | 010807001140 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1814' (3)1800*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.52
575 | 010807001141 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)TLC1518 (3)1500X1800 (4)其中1500*1000为推拉窗，1500*800为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.4
576 | 010807001142 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)TLC1527 (3)1500X2700 (4)其中1500*1100为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 48.6
学生公寓7#楼 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
门 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
木门-改铝合金玻璃门
731 | 010801001005 | 铝合金玻璃门（卫生间门） | (1)铝合金玻璃门 （2）PM0821 (3)尺寸800*2100mm（现场预计制作尺寸为710*2080），据实结算 (4)门吸、执手锁等五金配件 （5）铝合金框标厚1.0mm（实厚不低于0.8mm），钢化玻璃厚4 | m2 | 804.72 |  |  |  |  | 木质门 | (1)胶合板门PKM0821 (2)尺寸800*2100mm (3)详04J601-1 PJM01-0821 (4)门吸 (5)执手锁 | m2 | 804.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第73页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
739 | 010801001009 | 铝合金玻璃推拉门 | (1)无障碍铝合金推拉门 (2)TLM1021 (3)尺寸：1000*2100mm (4)含五金配件 （5）铝合金框标厚1.0mm（实厚不低于0.8mm），钢化玻璃厚4 | 樘 | 5 |  |  |  |  | 木质门 | (1)无障碍推拉门TLM1021 (2)尺寸：1000*2100mm (3)详12J926-3/E4 | 樘 | 5
铝合金玻璃门
740 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PM1521 (3)1500*2100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.3
741 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金玻璃门 (2)PM1821 (3)1800*2100 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.56
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门联窗
742 | BC023 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2126 (3)2100*2600 (4)其中2100*2100为推拉门，2100*500为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 27.3 |  |  |  |  | 27.3
743 | BC024 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2426-X (3)2400*2600 (4)其中2400*2100为推拉门，2400*500为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 24.96 |  |  |  |  | 24.96
744 | BC025 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)TLM2427-X (3)2400*2700 (4)其中2400*2100为推拉门，2400*600为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 155.52 |  |  |  |  | 155.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第74页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
745 | BC026 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MC2326 (3)2300X2600 (4)其中1500*2600为平开门，800*2600为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.98 |  |  |  |  | 5.98
746 | BC027 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MC2627 (3)其中1500*2000为平开门，其余为固定窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 11.84
747 | BC028 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC1 (3)其中900*2100为平开门，2100*500为固定窗，其余为平开窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 252
748 | BC029 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC2 (3)其中900*2100为平开门，2100*600为固定窗，其余为平开窗 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1855.74
749 | BC030 | 门联窗 | (1)门联窗 (2)MLC3 （3）5000*2700 (4)其中3600*2700为平开门，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）窗：5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃，门：6高透光单银LOW-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 13.5
甲级防火窗
750 | 010807002002 | 金属防火窗 | (1)甲级防火窗 (2)FC甲2118 (3)2100*1800 （4）窗框型材厚度1.2mm，窗扇型材厚度0.8mm， （5）钢质隔热防火窗玻璃（防火夹胶玻璃） | m2 | 7.56
铝合金窗
751 | 010807001143 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)GC0606 (3)600*600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 173.88
752 | 010807001144 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)C1116 (3)1100*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.76
753 | 010807001145 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)C1127 (3)1100*2700 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.82
754 | 010807001146 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC1816 (3)1800X1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 17.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第75页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
755 | 010807001147 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)PKC2318 (3)2300X1800 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.36
756 | 010807001148 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)PKC2318 (3)2300X1800 (4)其中2300*1500为平开窗，2300*500为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 49.68
757 | 010807001149 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)SC1509 (3)1500*900 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.4
758 | 010807001150 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)SC5020 (3)5000*2000 (4)其中3600*1200为平开窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10
759 | 010807001151 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC0912 (3)900*1200 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.08
760 | 010807001152 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC0914 (3)900*1400 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.26
761 | 010807001153 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1509 (3)1500*900 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.7
762 | 010807001154 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)TLC1516 (3)1500*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.8
763 | 010807001155 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)TLC1518 (3)1500X1800 (4)其中1500*1000为推拉窗，1500*800为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10.8
764 | 010807001156 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)TLC1527 (3)1500X2700 (4)其中1500*1100为推拉窗，其余为固定窗 (5)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 81
765 | 010807001157 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC2216 (3)2200*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第76页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
766 | 010807001158 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)PKC2416 (3)2400*1600 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 7.68
767 | 010807001159 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)HC1213a (3)1200*1350 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.48
768 | 010807001160 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)HC1214a (3)1200*1450 (4)含五金配件 （6）铝合金框：详见铝合金门窗节点图； （7）5高透光单银LOW-E+12空气+5透明中空双钢化玻璃 | m2 | 41.76
配电房 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州海洋职业学院四期 | [6 empty] | 第85页 共116页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
896 | 010807001161 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GC1809 (2)铝合金固定窗 (3)1800*900 (4)5高透光单银Low-E+12空气+5透明玻璃 (5)含五金配件 | m2 | 8.1
897 | 010807001162 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GC1709 (2)铝合金固定窗 (3)1700*900 (4)5高透光单银Low-E+12空气+5透明玻璃 (5)含五金配件 | m2 | 1.53
898 | 010807003009 | 金属百叶窗 | (1)BYC1220 (2)铝合金百叶窗 (3)1200*2000 (4)含五金配件 (5)内衬不锈钢防虫网 | m2 | 2.4
899 | 010807003010 | 金属百叶窗 | (1)BYC2020 (2)铝合金百叶窗 (3)2000*2000 (4)含五金配件 (5)内衬不锈钢防虫网 | m2 | 4
900 | 010807003011 | 金属百叶窗 | (1)BYC2015 (2)铝合金百叶窗 (3)2000*1500 (4)含五金配件 (5)内衬不锈钢防虫网 | m2 | 6
901 | 010807003012 | 金属百叶窗 | (1)防雨百叶 (2)梁底风口设置防护钢丝网 | m2 | 1.888
902 | 010807003013 | 金属百叶窗 | (1)烟道成品铝合金防雨百叶 (2)800*400 | m2 | 1.28
3#、4#楼地下室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1032 | 010807004002 | 金属纱窗 | (1)不锈钢防虫网 | m2 | 11.88
1033 | 010807003014 | 金属百叶窗 | (1)铝合金百叶窗 | m2 | 11.88